ООО «НИЦ МИ»              Система измерения уровня и межфазных границ многокомпонентного

Тел/факс (347) 236-92-52                                                   продукта УМФ 700

E-mail: info@nicmi.ru                   О  п  р  о  с  н  ы  й      л  и  с  т

Наименование объекта:_

Тип технологического       РВС    Отстойник/сепаратор   ТВО/КДВ                Другое:

аппарата:

Разделяемые среды  :

Расстояние от фланцевого                                                                                                                       мм

соединения до дна аппарата                      (желательно приложить эскиз аппарата)

Исполнение корпуса                         взрывобезопасное                      не взрывобезопасное

датчика:

Исполнение                                       жесткий чувствит.                           гибкий чувствит. чувствительности                                     элемент                                      элемент

элемента:

Сопряжение с            через модем           через контроллер УМФ 700.26          через блок  сопряжения

компьютером:                                                                                                                          УМФ700.28

Наличие исполнительных                                                                     клапан по воде

механизмов для

регулировки тех. процессом:       Нет                 Да                       клапан по нефти

клапан по газу

Другое

(желательно приложить технологическую схему устройства)

Управление                      Токовое              Релейное                RS485           Указать протокол

исполнительных

механизмов:

Заполняется при использовании контроллера УМФ 700.26

Представление                               Токовый сигнал          Modbus–RTU              Modbus–TС API

результатов

измерения:

Наличие внешних                                    Нет                           Да                 Указать кол-во устройств (датчики давления

температуры и т. п.):

Ф.И.О. ответственного лица____________________/

Контактный телефон __________________                                    «_____»__________20____ г.